АКТ №

приемки законченного строительства объекта

приемочной комиссией

|  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Форма по ОКУД |  | 0322004 |
| Организация |  |  | по ОКПО |  |

| Дата составления | Код вида операции | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительной организации | участка | объекта |  |

Местонахождение объекта: 	г. Санкт-Петербург,_________________________________________ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная

(наименование органа, назначившего комиссию)

решением (приказом, постановлением и др.) от «_____» _______________ _______ года

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке: специализированный комплекс технических средств оповещения (далее – СКТСО) для подключения (технологического присоединения) к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга (далее – РАСЦО) объекта: «_________________», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, _____________________

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным,

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. СМР и ПНР производились

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком:

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы: ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» №     от      года

(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена: ООО «____», согласование с СПб ГКУ «ГМЦ» №__от _______года               ___________________________              ________________________

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ

(месяц, год)

Окончание работ

(месяц, год)

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке:

8.1. СКТСО для подключения (технологического присоединения) к РАСЦО объекта: «_______», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, _________________, имеет следующие основные показатели:

| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выходная мощность | Вт |  |  |  |  |
| Мощность акуст. сист | Вт |  |  |  |  |
| Порты Fast Ethernet | порт |  |  |  |  |

8.2. Оператор связи, предоставляющий канал связи от СКТСО объекта до управляющего комплекса РАСЦО для оповещения населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени   – _________________________;

8.3. Технические средства приема эфирных (кабельных) телевизионных и/или радиоканалов, задействованных для оповещения населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени:

- сеть проводного радиовещания должна быть создана в соответствии с проектом 
_____, на базе оборудования (состав оборудования проводного радиовещания с указанием серийных номеров), количество радиоточек – ____ , (оператор связи            );

- сеть телефонии должна быть создана в соответствии с проектом ______, 
количество телефонных розеток – _______;

- сеть коллективного телевидения должна быть создана в соответствии с проектом 
______, количество телевизионных розеток – ______.

8.4. Резервные переносные средства оповещения населения:

- мегафон ТОР-15 - ________.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (ведомость установленного оборудования - приложение 1, протокол испытаний – приложение 2):

10. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего ______________________________________________________ руб.	 ____________	коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________руб.	 ____________	коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________руб.	_____________	коп.

11. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________руб.	____________	коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________руб.	 _____________	коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря________________руб.	______________	коп.

12. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является перечень установленного оборудования приведен в приложении №1, приложение №2 - протокол пусконаладочных работ специализированного комплекса технических средств в составе РАСЦО.

13. Дополнительные условия	-

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

- Предъявленный к приемке СКТСО для подключения (технологического присоединения) к РАСЦО объекта: «__________», расположенный по адресу: __________, соответствует требованиям Технических условий СПб ГКУ «ГМЦ» №____ от _____ года.

- Заказчику, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 87 
от 02.02.2012 года, передать в установленном порядке созданный СКТСО РАСЦО 
в государственную собственность Санкт-Петербурга по договору дарения 
с закреплением на праве оперативного управления за СПб ГКУ «ГМЦ».

- Заказчику, до осуществления передачи созданного СКТСО РАСЦО, обеспечить проведение мероприятий и работ по поддержанию его в готовности и эксплуатационно-техническому обслуживанию.

- Заказчику, в целях обеспечения своевременной передачи созданного СКТСО РАСЦО 
в государственную собственность Санкт-Петербурга, в месячный срок с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предоставить в СПб ГКУ «ГМЦ» 
4 подписанных экземпляра справки об имущественной принадлежности и балансовой стоимости передаваемого оборудования.

- Назначить ответственными за оформление необходимых документов в целях передачи созданного СКТСО РАСЦО в государственную собственность Санкт-Петербурга:

|  | ФИО | Должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| От СПб ГКУ «ГМЦ» | Старостин Вячеслав Владимирович | Главный специалист отдела эксплуатации системы централизованного оповещения | т. +7(931) 327-30-59, e-mail: V.Starostin@spb112.ru |
| От Заказчика |  |  |  |

| Председатель комиссии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии от Заказчика |  |  |  |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии от Подрядчика: |  |  |  |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Представители СПб ГКУ «ГМЦ»: |  |  |  |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

Подписи представителей должны быть заверены оригинальными оттисками печати соответствующей организации.

Приложение №1 к акту №__________ от «___»  __________ 20___ года

Ведомость установленного оборудования

Перечень оборудования, передаваемого СПб ГКУ «ГМЦ» в установленном порядке:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

Перечень оборудования, входящего в имущественный состав объекта: «_______________», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, _________.

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

Член комиссии от

| Заказчика (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к акту №__________ от «___»  ________ 20___ года

Протокол испытаний

СКТСО в составе РАСЦО

| «____»____________20____года дата проведения приемочной комиссии | Санкт-Петербург |
| --- | --- |

Наименование объекта:

Адрес объекта:

Заказчик строительства (реконструкции):

Подрядная организация:

Оператор связи:

Испытания проводили:

Представитель заказчика:

Представитель подрядной организации:

Представитель организации, осуществляющей испытания СКТСО в составе РАСЦО: _______________________________________________________________________________

Испытание проводились на предмет соответствия паспортным данным СКТСО в составе РАСЦО:

| № пп | Наименование параметра | Соответствие паспортным данным |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием и исполнение команд: |  |
| 1.1 | Исполнение команды 3 | Соответствует |
| 1.2 | Трансляция сигнала «Внимание всем» | Соответствует |
| 1.3 | Исполнение команды 5 | Соответствует |
| 1.4 | Трансляция сигнала речевого сообщения РАСЦО | Соответствует |
| 1.5 | Исполнение команды 6 | Соответствует |
| 1.6 | Исполнение команды «Тест» | Соответствует |
| 2 | Формирование и прием квитанций: |  |
| 2.1 | «Дежурный режим» | Соответствует |
| 2.2 | «Рабочий режим без оповещения» | Соответствует |
| 2.3 | «Режим тестирования» | Соответствует |
| 2.4 | «Подача сирены» | Соответствует |
| 2.5 | «Ретрансляция» | Соответствует |
| 2.6 | «Перехват возможен» | Соответствует |
| 2.7 | «Нет связи!» | Соответствует |
| 2.8 | «Нет 220В» | Соответствует |
| 2.9 | «Неисправность усилителя» | Соответствует |
| 2.10 | «Линии»: | Соответствует |

Заключение: специализированный комплекс технических средств оповещения объекта присоединен к РАСЦО и полностью соответствует паспортным данным.

Подписи

__________________ (_______________)

__________________ (_______________)

__________________ (_______________)

__________________ (_______________)